建设工程施工安全标准化管理资料

（第九册）

文明施工

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

江苏省建筑安全监督总站制

目   录

9.1 文明施工组织管理

9.1.1施工管理网络图

9.1.2 规划与实施方案

9.1.3  目标考核责任制

9.1.4 资金保障计划

9.2 扬尘管理

9.2.1 扬尘控制方案

9.2.1-1施工扬尘控制检查记录表

9.3绿色施工创建方案

9.4 施工现场卫生管理

9.4.1 环境卫生管理

9.4.1-1 环境卫生管理方案编制要求

9.4.1-2  环境卫生管理方案

9.4.2 施工现场场容场貌验收表

9.4.3 施工现场卫生保洁责任表

9.4.4 施工现场环境卫生检查评分表

9.5 消防安全管理

9.5.1 施工现场消防安全管理制度和措施

9.5.2 施工现场消防重点部位登记表

9.5.3 施工现场消防设施检查验收表

9.5.4灭火器材更新登记表

9.5.5 动火许可证

9.5.5-1 一级动火许可证

9.5.5-2 二级动火许可证

9.5.5-3 三级动火许可证

9.5.6 施工现场消防设施布置图

说    明

1．项目部应建立文明施工管理系统，制定相应的管理制度与目标。

2．项目部编制文明施工方案，并按有关规定进行审批。

3．项目部应做好扬尘管控措施，定期进行检查。

4．项目部应针对项目特点，制定绿色施工的创建方案。

5．项目部应做好施工现场环境卫生管理工作，切实保障施工现场作业人员身体健康。

6．项目部应做好施工现场消防安全管理工作，认真落实施工现场防火制度和措施，定期对消防器材进行检查，做好动火管理工作。

7．建设方、监理方作为文明施工的监督方。

8．施工现场必须制定消防安全的方案措施、管理制度，方案措施要详细、真实、有可操作性，对重点消防部位进行登记。

10．施工现场应组织消防演练。

11．施工现场的动火应严格按照动火审批制度执行，未领取动火证的动火作业应禁止。现场使用的灭火器材应定期检查以确保其有效性，换药应及时记录，并对消防设施进行验收。

9.1 文明施工组织管理

9.1.1 文明施工管理网络图

组    长

副 组 长

成

员

9.1.2 文明工地创建规划与实施方案

有关要求：

1．方案包括文明施工的项目概况、创建目标、编制依据、工地场容场貌的建设目标，文明施工管理情况、现场布置情况、场具、料具管理、环境卫生、综合治理、消防、分部分项文明施工针对性措施工作内容。

2．针对工作内容，制订具体采取的措施。

3．明确各阶段资金投入情况，达到的工作目标等。

4．其他。

9.1.3 目标考核责任制

有关要求：

1．根据工地创建文明工地的有关目标，落实责任人及责任事项。

2．考核责任制要体现过程管理，附各阶段管理目标及检查情况。

3．明确达到目标的奖励和达不到目标的处罚措施。

9.1.4资金保障计划

有关要求：

1．资金保障计划包括建设方拨付计划、到款情况；

2．.施工方具体使用情况；

3．监理方的监督记录等内容；

4．各阶段发生的有关费用发票必须附后；

5．其他。

9.2 扬尘管理

9.2.1 扬尘控制方案

有关要求：

1．开工前制定具体控制方案，方案包括控制目标、投入资金情况，采取的措施。

2．扬尘控制技术要点：运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路；施工作业阶段，采取洒水、覆盖等控制措施。

3．施工过程中必须体现过程控制，包括检查记录，整改情况等。

4．项目竣工后，形成扬尘控制的自我评价报告并附证明材料。

施工扬尘控制检查记录表

工程名称：                                      检查日期： 年  月  日

| 序号 | 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理 |  | 管理组织和网络明确，管理制度上墙 管理责任人明确，责任制落实到人； 扬尘控制方案落实；有定时洒水记录； 各项基础管理资料应完整、归档及时。 |  |  |  |
| 2 | 门前及生活区保洁 |  | 工地门前保持清洁，并及时洒水清扫； 生活区及时清扫，生活垃圾应袋装化； 现场施工道路、场地保持清洁不起尘。 |  |  |  |
| 3 | 沉淀池及 排水沟 |  | 现场污水做到二级沉淀、三级排放； 沉淀池定时清理，浇捣砼后及时清理废浆； 排水系统设置合理，排水沟保持通畅。 |  |  |  |
| 4 | 垃圾堆场 |  | 垃圾堆场应按方案和平面图设置； 不同种类的垃圾应分类堆放； 垃圾堆场定时喷洒水或封盖，并及时清运。 |  |  |  |
| 5 | 木工间 |  | 设置合理，并应全封闭； 有专人管理和保洁，作业时应关门降噪； 木屑、刨花做到日做日清，并进行袋装。 |  |  |  |
| 6 | 砂浆与水泥 筒库 |  | 筒库位置合理，防尘棚无漏雨、透风现象； 地面清洁，筒库防尘装置无破损现象。 |  |  |  |
| 7 | 垃圾及 材料运输 |  | 应与承运方签订保洁责任书； 运输车辆后厢全封闭； 车辆出门车容整洁，必须进行冲洗。 |  |  |  |
| 8 | 露天材料堆放 |  | 材料堆放点应有专人清扫，地面整洁； 砂石料堆定时洒水。 |  |  |  |
| 9 | 楼层与脚手架清理 |  | 楼层无抛扔垃圾的现象；运料小车上盖防尘网；脚手架上无垃圾堆积现象； 楼层与脚手架清扫前应洒水，无翻掀和拍打竹笆的现象； 建筑垃圾应及时清理并归于存放点。 |  |  |  |
| 10 | 周边防护 |  | 工地围墙的设置符合规范要求； 脚手架及结构临边密目网张挂整齐，并定期清理； 裸露的土堆有绿化和固化的措施。 |  |  |  |
| 结论及 整改意见 |  |  |  | 复查 情况 | 年 月 日 |  |
| 参加检查人员 |  |  |  |  |  |  |

填表人：

9.3.绿色施工创建方案

有关要求：

1．开工前制定具体创建方案，方案包括控制目标、投入资金情况，采取的“四节一环保”措施。

2．施工过程中必须体现过程控制，包括检查记录，整改情况等。

3．项目竣工后，形成绿色施工的自我评价报告并附证明材料。

9.4 施工现场卫生管理

9.4.1 环境卫生管理

9.4.1-1环境卫生管理方案编制要求

一、环境卫生管理方案应包括防治噪声、防治扬尘污染、防治光照污染和施工不扰民等方面的内容，并制定相应的实施措施。

（一）防治噪声和扬尘污染措施

1．防治噪声和扬尘污染应当遵守有关防治噪声和扬尘污染的法律、法规和规章。

2．易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离居民区一侧的位置，并在设有隔音功能的临房、临棚内操作；

3．夜间施工不得进行捶打、敲击和锯割等作业；

4．在施工现场不得进行敞开式搅拌砂浆、混凝土作业和敞开式易扬尘加工作业。

（二）防治光照污染措施

进行电焊作业或者夜间施工使用灯光照明的，应当采取有效的遮蔽光照措施，避免光照直射居民住宅。

（三）施工不扰民措施

1．除抢险、抢修外，城市道路工程、管线工程需要在夜间22时至次日凌晨6时施工的，施工单位应当根据规定，向环境保护管理部门办理夜间施工许可手续。

2．施工现场车辆进出场时，要避开每日上、下班（学）时段，不要造成施工现场周围交通不畅或发生事故。

二、环境卫生管理方案应当由项目技术负责人编制，项目经理进行审批，并经项目总监理工程师审核签字后实施。

9.4.1-2 环境卫生管理方案（粘贴）

1、施工现场卫生保洁责任表

2、施工现场场容场貌验收表

3、施工现场环境卫生检查评分表

表9.4.2                               施工现场场容场貌验收表

验收日期：                                                                    第       次验收

| 工程名称 |  |  | 专职安全员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 验 收 要 求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 现场围挡 | 在市区主要路段和市容景观的工地周围应设置高于2.5 m的围档；一般路段的工地周围应设置高于1.8 m的围挡。 |  |  |  |
| 2 | 企业标志 | 设置位置合理的进出口大门，设置门卫室并制定管理制度，门头设置企业标志。 |  |  |  |
| 3 | “五牌一图” | 门口张挂“五牌一图”。 |  |  |  |
| 4 | 冲洗台 | 汽车出入口设置冲洗台，并正常使用。 |  |  |  |
| 5 | 道路硬化 | 出入口、主要道路、主要操作场地采取硬化措施。 |  |  |  |
| 6 | 材料堆放 | 现场物料分类有序堆放，符合施工组织设计要求，易扬尘物料采取有效遮蔽措施。 |  |  |  |
| 7 | 建筑、生活垃圾 | 及时清理，工完料尽场地清。 |  |  |  |
| 8 | 易燃易爆品 | 分类存放且管理到位，符合施工组织设计要求。 |  |  |  |
| 9 | 现场绿化 | 办公、生活区有效绿化。 |  |  |  |
| 10 | 其 他 |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 专职安全员（签字）： 年 月 日 |  |  | 项目经理（签字）： 年 月 日 |  |

注：验收不合格需整改合格后重新验收，并填写验收记录表。

表9.4.3                            施工现场卫生保洁责任表

| 序号 | 卫生保洁责任区域 | 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：1．各卫生保洁责任人须对所负责的区域进行检查，发现有不清洁的现象，要及时清扫干净。 2．工地上要做到无污水，材料堆放整齐。 3．工地地面、砂子、石子每日浇水，防止扬尘。 4．各施工层下班前要做到工完料清，使用的工具集中堆放整齐。 5．工地大门口每日清扫两遍，做好门前三包工作。 6．工地上的垃圾要及时清运，做好现场的文明施工。 7．工地厕所要有专人清扫，每天冲刷一遍，以防蚊蝇孳生。 8．施工现场严禁随地大小便，高层建筑可设置移动式简易厕所。 8．工地上禁止焚烧有毒有害物质，防止周围环境造成污染。 9．宿舍区内必须每日清扫一遍。 |  |  |  |
| 卫生巡查员 |  |  |  |

表9.4.4                        施工现场环境卫生检查评分表

企业名称：                                   工程项目：

检查单位：                                   项目经理：

| 序号 | 检查 类目 | 标准 得分 | 扣 分 项 |  | 实扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣 分 内 容 | 扣分 |  |
| 一 | 管 理 与 保 健 | 10 | 工地无卫生管理与门前卫生管理制度 | 1.5 |  |
|  |  |  | 食堂无卫生系列管理制度 | 1.5 |  |
|  |  |  | 宿舍无卫生值日与清扫制度 | 1.5 |  |
|  |  |  | 厕所无保洁责任制度 | 1.5 |  |
|  |  |  | 无娱乐室和吸烟室 | 2 |  |
|  |  |  | 无医务室或无急救箱 | 2 |  |
| 二 | 食 堂 卫 生 | 30 | 无卫生许可证 | 4 |  |
|  |  |  | 有四害、凡有一害 | 1.5 |  |
|  |  |  | 无灭蝇、灭鼠设施 | 2.5 |  |
|  |  |  | 无体检合格证、查出一人 | 3 |  |
|  |  |  | 无消毒设施 | 2 |  |
|  |  |  | 用铝制锅、盆盛装熟菜 | 1.5 |  |
|  |  |  | 使用再生塑料桶、盆 | 1 |  |
|  |  |  | 距污水沟、厕所＜30m、与垃圾箱＜15m | 2.5 |  |
|  |  |  | 工作人员着装、发、指甲不干净 | 1.5 |  |
|  |  |  | 工作人员未做到“三白”、查有一人 | 1 |  |
|  |  |  | 不干净、不清洁、有积水 | 3 |  |
|  |  |  | 通风不畅或无保暖设施 | 1 |  |
|  |  |  | 冰箱有异味或生熟不分，无熟食隔离封闭装置 | 2 |  |
|  |  |  | 无泔脚桶或泔脚不及时清运 | 3 |  |
|  |  |  | 泔脚桶不上盖 | 0.5 |  |
| 三 | 厕 所 卫 生 | 10 | 无冲洗水源和设施 | 2 |  |
|  |  |  | 有积垢、垃圾、臭味 | 2 |  |
|  |  |  | 高层作业区无便桶 | 2 |  |
|  |  |  | 生活区无便桶 | 2 |  |
|  |  |  | 集粪池不合格 | 2 |  |
| 四 | 生 活 区 卫 生 | 15 | 有积水 | 2 |  |
|  |  |  | 无盥洗池和水源，无淋浴设施 | 1.5 |  |
|  |  |  | 有四害、凡有一害 | 1.5 |  |
|  |  |  | 无灭蝇设施 | 2.5 |  |
|  |  |  | 无生活垃圾箱 | 4 |  |
|  |  |  | 垃圾箱不上盖 | 0.5 |  |
|  |  |  | 生活垃圾不及时清运 | 1 |  |
|  |  |  | 场池不清洁 | 2 |  |

(续表)

| 序号 | 检查 类目 | 标准 得分 | 扣 分 项 |  |  |  | 实扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣 分 内 容 |  |  | 扣分 |  |
| 五 | 宿 舍 卫 生 | 10 | 不通风、明亮 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 堆放不整齐 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 室内不清洁 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 二楼以上无倒水斗或水源 |  |  | 3 |  |
| 六 | 饮 用 水 卫 生 | 10 | 茶水桶无盖或不清洁 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 茶水桶无锁 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 高层作业区无茶水供应 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 集水井与厕所河道＜30m |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 集水井无盖 |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 无消毒设施 |  |  | 2 |  |
| 七 | 现 场 整 洁 | 9 | 无排水通道、有积水 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 拌和机附近无沉淀池 |  |  | 1.5 |  |
|  |  |  | 场地堆放混乱，无人车正常通道 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 生活垃圾肮与建筑垃圾混堆 |  |  | 1.5 |  |
| 八 | 门 前 整 洁 | 6 | 门前周围随意堆放建筑材料 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 门前周围有场内带出的淤泥与垃圾 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 围栏不整洁 |  |  | 2 |  |
| 说 明 |  | 一、有下列现象之一的，该类目项得分为“0”。 1．厕所卫生类——粪便直排河道或下水道。 2．宿舍卫生类——宿舍内有随地便溺味觉。 3．食堂卫生类——食堂无冰箱或供应不洁饭菜发生食物中毒。 4．生活区卫生类——生活区有黑臭积水。 5．饮用水卫生类——无符合卫生标准的茶水供应。 6．现场整洁类——现场严重积水或黑臭积水。 二、90分（含下限，下同）以上为优良；70分以上，90分以下为合格； 70分以下为不合格。 |  |  |  |  |  |
| 标准得分 |  | 100分 |  | 检查结论 | 年 月 日 |  |  |
| 实 扣 分 |  | 分 |  |  |  |  |  |
| 检查得分 |  | 分 |  |  |  |  |  |

注：检查结果不合格需整改后重新检查，填写评分表。

9.5 消防安全管理

表9.5.1                     施工现场消防安全管理制度和方案措施

包括以下内容（可粘贴）： - 消防安全教育培训制度 - 可燃及易燃易爆危险品管理制度 - 用火、用电、用气管理制度 - 消防安全检查制度 - 应急预案演练制度 - 消防安全措施方案 - 消防应急演练方案

注：1．按照施工现场不同的作业条件，合理配置灭火器材。如电气设备附近应设置干粉类不导电的灭火器材；对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。 2．当建筑施工高度超过24m时，应配备有足够的消防水源和自救的用水量，立管直径不应小于100mm，栓口直径应为65mm，有足够扬程的高压水泵保证水压，每层设有消防水源接口。

表9.5.2                             施工现场消防重点部位登记表

工程名称：

项目负责人：                                        专职安全员：

填表人：                                            填表日期：           年      月     日

| 序号 | 部 位 名 称 | 消防器材配备情况 | 防火责任人 | 检查时间和结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目部根据防火制度每月组织一次对施工现场的防火工作进行检查，发现火灾隐患应按“三定” 原则整改；施工现场消防重点部位有：职工宿舍、仓库、配（发）电房、厨房、外脚手架等，消防器材配备要符合要求，要落实各重点部位的防火责任人；将每月检查的情况填入登记表。

表9.5.3                            施工现场消防设施检查验收表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包负责人 |  |
| 序号 | 检查 项目 | 内 容 和 要 求 |  |  |  | 检查结果 |
| 一 | 管 理 制 度 | 1.落实防火管理制度、三级防火责任制、有明显的防火标志和宣传教育 |  |  |  |  |
|  |  | 2.落实动火审批制度，严格执行“十不烧”规定 |  |  |  |  |
|  |  | 3.成立义务消防队，消防器材专人管理 |  |  |  |  |
|  |  | 4.发现火险隐患，按“三定”原则落实整改，有记录 |  |  |  |  |
| 二 | 易 燃 物 管 理 | 1.木工间应有禁烟牌，易燃物及时清除 |  |  |  |  |
|  |  | 2.易燃物与厨房等处的明火应有安全距离 |  |  |  |  |
|  |  | 3.易燃物的堆放应分堆垛和分组放置，每个堆垛面积为：木材不得大于300m2，堆垛之间应留3m宽的消防通道 |  |  |  |  |
|  |  | 4.易燃液体应用密封容器盛装 |  |  |  |  |
|  |  | 5.废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃，应妥善处置 |  |  |  |  |
| 三 | 防 火 器 材 配 置 | 1.含8层以上、20层以下工程，一般每100m2设2个灭火器 |  |  |  |  |
|  |  | 2.高度24m以上的工程应设置有足够水量、立管直径在100mm以上，有足够扬程的高压水泵和每层设有消防水源接口 |  |  |  |  |
|  |  | 3.危险仓库、油漆间、木工间、木库每25m2配一个种类合适的灭火器，配电间配有种类合适的灭火器 |  |  |  |  |
|  |  | 4.大型临时设施总面积超过1200m2的应备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄沙池等 |  |  |  |  |
|  |  | 5.一般临时设施区每100m2配两个10L灭火器 |  |  |  |  |
|  |  | 6.厨房屋面应用防火材料，每50m2设二只灭火器 |  |  |  |  |
|  |  | 7.溶化沥青按规定配备消防器材 |  |  |  |  |
| 四 | 现 场 防 火 | 1.建筑物内外道路和通道畅通 |  |  |  |  |
|  |  | 2.在建工程内不得兼作办公室、农民工宿舍、仓库 |  |  |  |  |
|  |  | 3.高层建筑施工现场上下要有通讯报警装置 |  |  |  |  |
|  |  | 4.严禁宿舍使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡 |  |  |  |  |
|  |  | 5.设立吸烟区，不得在非指定场所吸烟 |  |  |  |  |
|  |  | 6.严禁用明火熔化沥青 |  |  |  |  |
|  |  | 7.施工现场应有可靠的防雷措施 |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签 名 | 总 包 单 位 |  |  | 分 包 单 位 |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：施工现场应根据施工作业条件订立消防制度或消防措施，按照不同作业部位，灭火器材设置的位置和数量等要求均应符合有关消防规定；由项目技术负责人主持验收工作；将检查情况填入验收表。

表9.5.4                                灭火器材更新登记表

| 规 格 | 型 号 | 更新日期 | 经手人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.5.5  动火许可证

表9.5.5-1                               一级动火许可证

| 施工单位 |  | 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 |  | 动火部位 |  |  |
| 1．禁火区域内：油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体，易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场所，均属一级动火。 2．一级动火申请应在一周前提出，批准最长期限为一天，期满应重新办证，否则视作无证动火。 3．一级动火作业由所在单位主管防火工作的负责人填写，并附上安全技术措施方案，报上一级主管及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分 至 月 日 时 分 |
|  |  | 安 全 技 术 措 施 方 案 |  |  |
| 动火人姓名 |  | 监护人姓名 |  |  |
| 申请动火人签名： 日期： |  | 批准人姓名： 日期： |  |  |

表9.5.5-2                                二级动火许可证

| 施工单位 |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 |  | 动火部位 |  |  |  |
| 1．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业，小型油箱等容器登高焊割等动火作业均属二级动火作业。 2．二级动火申请人应在四天前提出，批准最长期限为三天，期满应重新办证。 3．二级动火作业由所在工地负责人填写，并附上安全技术措施方案，报本单位主管部门审批，经批准后方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |
|  |  | 安 全 技 术 措 施 方 案 |  |  |  |
| 动火人姓名 |  | 监护人姓名 |  |  |  |
| 申请动火人签名： 日期： |  | 批准人姓名： 日期： |  |  |  |

表9.5.5-3                                三级动火许可证

| 施工单位 |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 火 须 知 |  | 动火部位 |  |  |  |
| 1．在非固定的，无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。 2．三级动火申请人应在三天前提出，批准后最长期限为七天，期满后应重新办证，否则作无证动火。 3．三级动火作业由所在班组填写，经施工队、工地负责人审查批准，方可动火。 4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。 |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |
|  |  | 安 全 技 术 措 施 方 案 |  |  |  |
| 动火人姓名 |  | 监护人姓名 |  |  |  |
| 申请动火人签名： 日期： |  | 批准人姓名： 日期： |  |  |  |

9.5.6 施工现场消防设施布置图（粘贴）